**通许县粮食局粮食产后服务中心项目变更公告**

一、项目名称：通许县粮食局粮食产后服务中心项目

二、招 标 人：通许县粮食局

三、项目编号：豫通财工程公开招标[2018]032号

豫通财货物公开招标[2018]022号

豫通财服务公开招标[2018]021号

1. 变更内容：

（一）原施工招标文件第二章投标人须知前附表中1.4.1投标人资质条件和能力**：**

**1、**具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照；

**2、**具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质；并具有有效的企业安全生产许可证；

现变更为：

**1、**具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照；

**2、**具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包贰级（含贰级）及以上资质；并具有有效的企业安全生产许可证；

（二）原采购招标文件第三部分项目采购清单及技术要求中：

**真菌毒素快速定量检测系统1套配置清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 型号（货号） | 性能 | 数量 |
| ROSA真菌毒素快速定量检测仪 | LF-ROSAREADER-M-NB | 多通道定量读数 | 1 |
| ROSA真菌毒素孵育器5分钟 | LF-INC4-5-45D | 4通道45°五分钟恒温孵育 | 1 |
| 粉碎机 | CG-7120 | 马达转速：21000-22000 | 1 |
| 振荡器 | LAB DANCER | 转速2800rpm | 1 |
| 离心机 |  | 5000转/分 | 1 |
| 天平 | EHA17 | 0-100g，分量0.01g | 1 |
| 真菌毒素快速检测一体箱 | CHARM-M-B | 滑轮铝合金箱体 | 1 |
| 单道移液器 | 72141071 | 20-200ul | 1 |
| 单道移液器 | 72141081 | 100-1000ul | 1 |
| 离心管架 | 50ml | 个 | 1 |
| 离心管架 | 2ml | 个 | 1 |
| 量筒 | 100ml | 个 | 1 |
| 离心管 | 50ml | 个 | 5 |
| 计时器 |  | 个 | 1 |

**现变更为：**

**真菌毒素快速定量检测系统1套配置清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 性能 | 数量 |
| 真菌毒素快速定量检测仪 | 多通道定量读数 | 1 |
| 真菌毒素孵育器5分钟 | 4通道45°五分钟恒温孵育 | 1 |
| 粉碎机 | 马达转速：21000-22000 | 1 |
| 振荡器 | 转速2800rpm | 1 |
| 离心机 | 5000转/分 | 1 |
| 天平 | 0-100g，分量0.01g | 1 |
| 真菌毒素快速检测一体箱 | 滑轮铝合金箱体 | 1 |
| 单道移液器 | 20-200ul | 1 |
| 单道移液器 | 100-1000ul | 1 |
| 离心管架 | 50ml | 1 |
| 离心管架 | 2ml | 1 |
| 量筒 | 100ml | 1 |
| 离心管 | 50ml | 5 |
| 计时器 | 个 | 1 |

其他信息不变！

五、公告发布媒体：

本项目的招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《河南招标采购综合网》、《开封市公共资源交易信息网》、《通许县公共资源交易网》上发布。

六、联系方式：

（1）招 标 人：通许县粮食局

联 系 人：牛女士

电 话：0371-22207812

地 址：河南省通许县咸平大道西段

（2）招标代理机构：石家庄鑫泽招标有限公司

联 系 人： 于先生

电 话：0371-57087708

地 址：郑州市郑东新区康平路万通街郑东商业中心9号楼707